## Proposta
| 2 | 612022 | 0 | 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Planilha para Proposta do Pregão Nº 061/2022
Processo Número: 2022036366
Data da Sessão: 03/11/2022, AS 09:00h
CNPJ:
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Especificação do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total | Item Exclusivo para ME/EPP?
1 | Unid. | 50 | Abridor de boca adulto odontológico | Indicado para manter a boca do paciente aberta, para melhor visão do campo operacional, facilitando e proporcionando conforto durante procedimentos odontológicos. Formato: Bloco. Material: Silicone atóxico e pigmento, . Possui orifício central para fio dental. Validade: 5 anos. Autoclavável à 135°C. |  | 0 | 0 | Não
2 | Unid. | 50 | Abridor de boca infantil odontológico | Indicado para manter a boca do paciente aberta, para melhor visão do campo operacional, facilitando e proporcionando conforto durante procedimentos odontológicos. Formato: Bloco. Material: Silicone atóxico e pigmento. Possui orifício central para fio dental. Validade: 5 anos. Autoclavável à 135°C. |  | 0 | 0 | Não
3 | kit | 300 | Ácido Fosfórico 37% kit com 3 seringas de 3ml | Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação; Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento; Não escorre do local aplicado; Condicionador 37% é um gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%. |  | 0 | 0 | Não
4 | Unid. | 300 | Adesivo universal fotopolimerizável de frasco único de 6g | Indicado na promoção da adesão com compósitos, compômeros e cimentos resinosos Sistema adesivo universal monocomponente; Frasco de 6g com tampa flip-top, facilita a abertura e fechamento do frasco evitando o desperdício e a evaporação do solvente. Sistema que contém carga nanoparticulada (10% em peso) e solvente de água e álcool, propiciando a melhor adesão com elevado rendimento. |  | 0 | 0 | Não
5 | Unid. | 100 | Afastador Labial Autoclavável Adulto | Expandex. Composição: Policarbonato; Validade indeterminada; Autoclavável; Material: Plástico; Cor: Cristal ou Azul Cristal |  | 0 | 0 | Não
6 | Unid. | 50 | Afastador de Minnesota | Usado para manter o retalho muco periosteal, a bochecha, o lábio e a língua distantes da área a ser tratada para que não haja contaminação. Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, tamanho:14cm. |  | 0 | 0 | Não
7 | Unid. | 300 | Abridor de Boca Optragate adulto | Indicado para a ampliação do campo operatório. Utilizado em diversos procedimentos como, clareamento, fluorterapia, restauração, moldagem e outros procedimentos. Descartável. Tamanho Adulto (Small e Regular). Visão completa e bom acesso do campo operatório. Alto nível de conforto ao paciente devido à elasticidade tridimensional. Feito de material flexível, de borracha e livre de látex. Conservação: 2 - 28ºC. |  | 0 | 0 | Não
8 | Caixa | 100 | Agulha gengival descartável curta | Agulha siliconizada com bisel tri facetado que permite uma penetração suave na gengiva do paciente. Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica. Produto estéril. * 30G curta 22mm. Caixa com 100 unidades. |  | 0 | 0 | Não
9 | Caixa | 100 | Agulha gengival descartável extra curta | Agulha siliconizada com bisel tri facetado que permite uma penetração suave na gengiva do paciente. Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica. Produto estéril. * 30G extra curta 15mm. Caixa com 100 unidades. |  | 0 | 0 | Não
10 | Caixa | 50 | Agulha gengival descartável longa | Agulha siliconizada com bisel tri facetado que permite uma penetração suave na gengiva do paciente. Fabricadas em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica. Produto estéril. * 27G longa 30mm. Caixa com 100 unidades. |  | 0 | 0 | Não
11 | Unid. | 30 | Alavanca apical curva (direita) | Instrumento de cabo grosso. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes angulada para a direita o que facilita acesso a determinadas áreas. Autoclavável. |  | 0 | 0 | Não
12 | Unid. | 30 | Alavanca apical curva (esquerda) | Instrumento de cabo grosso. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes angulada para a esquerda o que facilita acesso a determinadas áreas. Autoclavável. |  | 0 | 0 | Não
13 | Unid. | 30 | Alavanca apical (reta) | Instrumento de cabo grosso. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes com ponta reta. Autoclavável. |  | 0 | 0 | Não
14 | Unid. | 30 | Alavanca Bandeirola infantil (direita) | Instrumento de cabo grosso. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes com ponta triangular (formato de bandeira), com curva à direita. Autoclavável. Tamanho pequeno (infantil). |  | 0 | 0 | Não
15 | Unid. | 30 | Alavanca Bandeirola infantil (esquerda) | Instrumento de cabo grosso. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes com ponta tringular (formato de bandeira), com curva à esquerda. Autoclavável. Tamanho pequeno (infantil). |  | 0 | 0 | Não
16 | Unid. | 30 | Alavanca Reta Pediátrica | Instrumento de cabo grosso. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes com ponta reta. Autoclavável. Tamanho pequeno (infantil). |  | 0 | 0 | Não
17 | Unid. | 30 | Alavanca Bandeirola adulto (direita) | Instrumento de cabo grosso. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes com ponta triangular (formato de bandeira), com curva à direita. Autoclavável. Tamanho grande (adulto). |  | 0 | 0 | Não
18 | Unid. | 30 | Alavanca Bandeirola adulto (esquerda) | Instrumento de cabo grosso. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes com ponta triangular (formato de bandeira), com curva à esquerda. Autoclavável. Tamanho grande (adulto). |  | 0 | 0 | Não
19 | Unid. | 30 | Alavanca Heidbrink reta p/ raízes Nº 1 | Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes com pontas longas e afiadas e seu design é em forma de "unha de gato". Autoclavável. Tamanho grande (adulto). |  | 0 | 0 | Não
20 | Unid. | 30 | Alavanca Heidbrink reta p/ raízes Nº 2 | Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes com pontas longas e afiadas e possui cabo oco escovado voltado para esquerda. Autoclavável. Tamanho grande (adulto). |  | 0 | 0 | Não
21 | Unid. | 30 | Alicate Perfurador Ainsworth | Indicado para perfurar lençol de borracha (Dique de borracha) para isolamento absoluto. Aço inox. Autoclavável.30 |  | 0 | 0 | Não
22 | Frasco | 100 | Alveolex (curativo alveolar líquido) | É principalmente indicado como uma barreira física após as extrações dentárias. Apresentação: 1x10g frasco. Composição: Própolis, Iodofórmio, Cera de Abelha, Espessante e Veículo. |  | 0 | 0 | Não
23 | Caixa | 780 | Anestésico Lidocaína com epinefrina 2% 1:100.000 | Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Lidocaína com Epinefrina. |  | 0 | 0 | Não
24 | Caixa | 300 | Anestésico Lidocaína a 2% (1:100.000) | Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. |  | 0 | 0 | Não
25 | Caixa | 480 | Anestésico Mepivacaína AD 2% | Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Mepivacaína com Epinefrina. |  | 0 | 0 | Não
26 | Caixa | 150 | Anestésico Mepivacaína 3% sem vaso | Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Mepivacaína sem vaso (Tubete de Vidro). |  | 0 | 0 | Não
27 | Frasco | 120 | Anestésico tópico gel com benzocaína 12g. | Benzocaína para uso tópico. Embalagem de 12g com sabor. |  | 0 | 0 | Não
28 | Frasco | 50 | Anestésico Tópico Xylestesin 10% Spray | Solução spray 100 mg/ml Frasco nebulizador com 50 ml COMPOSIÇÃO: Cada ml contém: lidocaína ................................................................... 100 mg veículo q.s.p ................................................. 1,0 ml Excipientes: sacarina sódica, edetato dissódico, propilenoglicol, aroma cereja/menta, álcool etílico e água purificada. |  | 0 | 0 | Não
29 | Unid. | 100 | Bandeja inox 22x12 | Tamanho: 22 x 12 x 1,5cm. Material: Inox. Autoclavável. Com garantia. |  | 0 | 0 | Não
30 | Unid. | 100 | Broca carbide cirúrgica FG6 HL | Alta Rotação. 28mm. |  | 0 | 0 | Não
31 | Unid. | 100 | Broca carbide cirúrgica FG8 HL | Alta Rotação. 28mm. |  | 0 | 0 | Não
32 | Unid. | 200 | Broca esférica 1011 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
33 | Unid. | 50 | Broca esférica 1012 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
34 | Unid. | 100 | Broca esférica 1012 HL | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
35 | Unid. | 100 | Broca diamantada esférica 1013 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
36 | Unid. | 200 | Broca esférica 1014 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
37 | Unid. | 200 | Broca esférica 1014 HL | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
38 | Unid. | 50 | Broca esférica 1015 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
39 | Unid. | 100 | Broca diamantada 1016 HL | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
40 | Unid. | 150 | Broca esférica 1019 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
41 | Unid. | 100 | Broca cônica invertida 1032 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
42 | Unid. | 100 | Broca cônica invertida 1033 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
43 | Unid. | 80 | Broca cônica invertida 1034 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
44 | Unid. | 100 | Broca esférica 1035 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
45 | Unid. | 50 | Broca cônica invertida 1036 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
46 | Unid. | 100 | Broca diamantada 1046 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
47 | Unid. | 100 | Broca diamantada 1091 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
48 | Unid. | 100 | Broca diamantada cilíndrica topo plano 1092 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
49 | Unid. | 80 | Broca diamantada cilíndrica topo plano 1093 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
50 | Unid. | 100 | Broca diamantada em chama 1111 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
51 | Unid. | 100 | Broca cônica topo arredondado 2135 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
52 | Unid. | 150 | Broca esférica 3017 HL | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
53 | Unid. | 150 | Broca cônica topo arredondado 3072 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
54 | Unid. | 80 | Broca diamantada cilíndrica topo plano 3101 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
55 | Unid. | 50 | Broca diamantada em chama 3118 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
56 | Unid. | 50 | Broca diamantada 3118 F | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
57 | Unid. | 100 | Broca diamantada em chama 3168 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
58 | Unid. | 50 | Broca cônica topo em chama 3193 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
59 | Unid. | 100 | Broca diamantada 3195 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
60 | Unid. | 100 | Broca diamantada 3195 F | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
61 | Unid. | 50 | Broca esférica 3213 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
62 | Unid. | 50 | Broca cônica topo ogival 3227 | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
63 | Unid. | 50 | Broca cirúrgica 701 Haste Longa | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
64 | Unid. | 100 | Broca cirúrgica 702 Haste Longa | Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
65 | Unid. | 100 | Broca endo Z | Indicada para a abertura da câmara pulpar. Haste em aço inoxidável. Alta rotação. |  | 0 | 0 | Não
66 | Unid. | 50 | Cabo para espelho odontológico | Material do cabo de Alumínio anodizado; Autoclavável; Validade: indeterminada. |  | 0 | 0 | Não
67 | Frasco | 56 | Cariostático 30% | Solução a base de diamino fluoreto de prata a 30%. Frasco com 5ml. |  | 0 | 0 | Não
68 | kit | 50 | Cimento a base de hidróxido de cálcio (dycal) | Kit contendo 1 tubo de pasta base (13gr) + 1 tubo de pasta catalisadora (11gr) + 1 bloco de mistura. |  | 0 | 0 | Não
69 | kit | 50 | Cimento de ionômero de vidro Restaurador para dentes posteriores | Indicado para restaurações em dentes posteriores e reconstrução de núcleos. Radiopaco. Ideal para a técnica ART; Autopolimerizável. Embalagem com 1 frasco de Pó com 10g + 1 frasco de líquido com 8ml. |  | 0 | 0 | Não
70 | kit | 50 | Cone de papel absorvente Nº 15-40 de 25mm | Pontas de papel milimetradas manuais. Indicado para secagem dos condutos radiculares. |  | 0 | 0 | Não
71 | kit | 50 | Cone de papel absorvente Nº 45-80 de 25mm | Pontas de papel milimetradas manuais. Indicado para secagem dos condutos radiculares. |  | 0 | 0 | Não
72 | Unid. | 50 | Cureta Mc Call periodontal 13-14 | Produzida em Aço Inoxidável. São pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia (dentes anteriores). |  | 0 | 0 | Não
73 | Unid. | 50 | Cureta Mc Call periodontal 17-18 | Produzida em Aço Inoxidável. São pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia (dentes posteriores). |  | 0 | 0 | Não
74 | Unid. | 50 | Cureta Gracey periodontal 1-2 | Produzida em Aço Inoxidável. São pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia (dentes anteriores). |  | 0 | 0 | Não
75 | Galão | 20 | Detergente enzimático | Detergente enzimático, indicado especificamente para a limpeza de instrumental cirúrgico, artigos médicos e odontológicos, manualmente e ou através de lavadoras automáticas de limpeza, com a finalidade de remover as sujidades orgânicas e evitar a formação de compostos insolúveis na superfície desses dispositivos. Possui 5 enzimas. Validade: 24 meses após a data de fabricação. Embalagem com 5 litros. |  | 0 | 0 | Não
76 | Unid. | 5000 | Escova dental infantil macia | Indicada para higienização bucal, recomendado para crianças. Cerdas de nylon macias; 4 fileiras de tufos; 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura; Cabo reto; 15cm de comprimento; anatômico; com empunhadura; Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack. |  | 0 | 0 | Não
77 | Unid. | 5000 | Escova dental adulto macia | Indicada para higienização bucal, recomendado para jovens e adultos de todas as idades. Cerdas de nylon macias. 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Cabo reto. 17cm de comprimento. Anatômico. Com empunhadura. Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado sortidos, tipo flow pack. |  | 0 | 0 | Não
78 | Caixa | 50 | Esponja de Fibrina hemostática | Produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado. Conta com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total. Material atóxico e não pirogênico. Esterilizada por raios gama. Material leve com peso aproximado de 10mg. Dimensões: 1x1 cm. |  | 0 | 0 | Não
79 | Unid. | 200 | Espátula para resina Nº 02 com pontas douradas (titânio) | Material em aço Inox. Possui ponta ativa banhada em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu manuseio. |  | 0 | 0 | Não
80 | Unid. | 50 | Espátula simples para manipulação Nº 24 | Material em aço inox. Autoclavável. |  | 0 | 0 | Não
81 | Frasco | 20 | Evidenciador de placa bacteriana | Corante da placa bacteriana pela ação da fuccina e agente complementar da higiene bucal. Solução para uso tópico e bochecho. Composição: Fucsina Básica 0,7%; Álcool 96º e Água Deionizada. |  | 0 | 0 | Não
82 | Unid. | 50 | Fio retrator gengival nº 2 grosso | Indicado para retrair a gengiva em vários procedimentos dentais. Embalagem contendo fio 100% algodão entrelaçado de 250cm, com espessura nº 1. Não impregnado. |  | 0 | 0 | Não
83 | Caixa | 100 | Fio de sutura agulhado nylon 4.0, 2 cm e triangular | Agulha resistente, de ótimo corte e fio de Nylon, com resistência adequada ao uso proposto. Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente. Atóxico, não-pirogênico e de uso único. Esterilizado por Raios Gama. Possui resistência à tração e resistência ao nó. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico. Apresentação: caixa com 24 unidades |  | 0 | 0 | Não
84 | Caixa | 50 | Fio de sutura de seda 3.0 agulhado | Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm. Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada. Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata- se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. |  | 0 | 0 | Não
85 | Unid. | 200 | Flúor tópico gel 200ml | Fluoreto de sódio 2%. Não tem corantes. Grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. |  | 0 | 0 | Não
86 | Unid. | 30 | Fórceps odontológico adulto Nº 17 | Aço inox e Autoclavável |  | 0 | 0 | Não
87 | Unid. | 50 | Fórceps odontológico infantil Nº 16 | Aço inox e Autoclavável |  | 0 | 0 | Não
88 | Unid. | 50 | Fórceps odontológico infantil Nº 69 | Aço inox e Autoclavável |  | 0 | 0 | Não
89 | Unid. | 50 | Fórceps odontológico infantil Nº 65 | Aço inox e Autoclavável |  | 0 | 0 | Não
90 | Unid. | 50 | Fórceps odontológico infantil Nº 150 | Aço inox e Autoclavável |  | 0 | 0 | Não
91 | Unid. | 50 | Fórceps odontológico infantil Nº 151 | Aço inox e Autoclavável |  | 0 | 0 | Não
92 | Unid. | 50 | Fórceps odontológico infantil Nº 18D | Aço inox e Autoclavável |  | 0 | 0 | Não
93 | Frasco | 70 | Formocresol 10ml | O Formocresol é constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica (pulpotomia). É um potente agente antimicrobiano que possui ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal radicular. |  | 0 | 0 | Não
94 | Frasco | 50 | Hemostático para fio retrator gengival | Utilizado para controle do sangramento e do fluído crevicular gengival. Líquido a base de cloreto de alumínio; Contém epinefrina; É atóxico e de uso altamente seguro; Os tecidos envolvidos retornam à sua condição normal em 1 hora. Frasco com 10 ml. |  | 0 | 0 | Não
95 | Frasco | 30 | Hidróxido de cálcio PA | Indicado como medicação curativa intracanal e irrigação de canais radiculares. Biocompatível. Composição: Hidróxido de Cálcio P.A. (99 a 100,5%). Embalagem com 10g. |  | 0 | 0 | Não
96 | Frasco | 50 | Hipoclorito de sódio 1% de 1 litro | Desinfetante hospitalar para superfícies fixas, à base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo estabilizado (10.000 ppm). Possui ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos. |  | 0 | 0 | Não
97 | Frasco | 56 | Iodofórmio | Estimula a proliferação celular. Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada.Intensamente radiopaco. Alto grau de pureza. Embalagem com 10g. |  | 0 | 0 | Não
98 | Seringa | 100 | Ionômero de vidro fotopolimerizável | Embalagem c/ 1 Seringa 2,5g. Possui uma moderna e exclusiva seringa antigotejamento (NDT) que impede a perda de material. Aplicado diretamente da seringa, dispensando misturas. É fotopolimerizável (20s), radiopaco e possui liberação contínua de flúor. Alto grau de biocompatibilidade. Monocomponente. Cor universal opaco. |  | 0 | 0 | Não
99 | kit | 50 | Ionômero de vidro restaurador (pó + líquido) | Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco. É um cimento de presa rápida. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. Maior capacidade de recarga de flúor. |  | 0 | 0 | Não
100 | Caixa | 30 | Lençol de borracha para isolamento absoluto | Alta resistência ao rasgamento: estica cerca de 800% sem rasgar. Composto por látex de alta qualidade. Baixo conteúdo de pó e proteína. Cores com alto contraste aos tecidos bucais, ideal para fotos intraorais. Permite inversão do lençol para dentro do sulco gengival (para leve retração de tecidos moles). Espessura média. Embalagem com 26 unidades. Tamanho 15x15cm. |  | 0 | 0 | Não
101 | Unid. | 30 | Óleo Lubrificante para kit acadêmico | Óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico, com alto grau de pureza; Propriedade Antioxidante/ Lubrificante/Ação detergente/Bactericida . Lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas; Alcance do jato até o final da caneta; Bicos de alta e baixa rotação; Compatível para todos equipamentos. Aplicação direta e precisa; Suporta altas temperaturas. Embalagem com 200ml. |  | 0 | 0 | Não
102 | Unid. | 30 | Macro Manequim Modelo Dentário transparente Ortodontia Boca Dente Implante | Modelo demonstrativo recomendado para consultórios, clínicas odontológicas e estudantes de odontologia. Excelente ferramenta para auxiliar o Dentista em suas explicações ao paciente da proposta de tratamento durante as consultas, além de auxiliar no aprendizado, sendo uma ferramenta super didática. Características: Acrílico Cristal Incolor; Três Implantes; dentes 21, 44 e 46; Coroa Unitária sobre Implante, dente 21 (peça removível); Coroa sobre Pino (Pivô), dente 11 (peça removível); Prótese/ponte Fixa Adesiva, dente 42 (peça removível); Prótese/ponte Fixa de 03 elementos, dentes 14, 15 e 16 (peça removível); Prótese/ponte Fixa de 03 elementos sobre Implantes, dentes 44, 45 e 46 (peça removível); Periodontite com tártaro, dentes 33, 34 e 35 (peça removível); Anatomia Endodôntica coronorradicular dente 26; Simulação de exodontias dentes 12, 25 e 35 (peça removível); Patologias: Cáries, infecções/necrose dos canais, cistos periapicais dentes 36, 37 e 38; 3° molares inclusos, semi-incluso e impactado |  | 0 | 0 | Não
103 | Frasco | 100 | Otosporin - solução otológica com 10ml | Sulfato de neomicina, hidrocortisona, sulfato de polimixina B. Frasco com 10ml. |  | 0 | 0 | Não
104 | Rolo | 200 | Papel Grau Cirúrgico 30cmx100m | Indicado para isolar os materiais odontológicos que precisam ser esterilizados em autoclaves. Isento de alvejante. Atóxico. Levemente esverdeado. Pode ser autoclavado até 135°. Com 60grs/cm². Dimensões do rolo: 30cmx100m. |  | 0 | 0 | Não
105 | Frasco | 100 | Paramonoclorofenol canforado | Indicado como medicação intracanal, possui ação bactericida inespecífica. Possui ação bactericida de amplo espectro. Embalagem com 20ml. |  | 0 | 0 | Não
106 | Unid. | 100 | Pasta profilática | Indicado para limpeza profilática, para remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais; Não contém óleo; Viscosidade ideal; Contém flúor; Sabores morango, uva, tutti-frut., menta. Embalagem com 50g. |  | 0 | 0 | Não
107 | Unid. | 100 | Pedra Pomes pó 100g | Pó extra fino p/ acabamento e polimento. Abrasivo |  | 0 | 0 | Não
108 | Caixa | 200 | Pincel para adesivo microbrush regular (2mm) | Aplicador regular é identificado pela cor azul; Possui haste de plástico; A haste, bem como todo o cabo do aplicador, pode ser dobrada em qualquer angulação. Embalagem com 100 aplicadores. |  | 0 | 0 | Não
109 | Unid. | 50 | Pinça hemostática reta (mosquito) | Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Utilizada para hemostasia. Hastes arredondadas e muito macias, facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça. |  | 0 | 0 | Não
110 | Caixa | 20 | Pinos de fibra de vidro 0,5 | Embalagem com 5 pinos. Nº 0,5. Dupla conicidade. Sem broca. |  | 0 | 0 | Não
111 | Unid. | 100 | Restaurador provisório coltosol | Não contém Eugenol; Possui rápido endurecimento na boca ao contato com a saliva; embalagem de 20g. |  | 0 | 0 | Não
112 | Unid. | 100 | Resina Flow A2 | Resina composta microhíbrida radiopaca, de baixa viscosidade e fotopolimerizável. Composição básica: Monômeros metacrílicos (como TEGDMA, Bis (EMA), Bis (GMA)), canforoquinona, coiniciadores, conservantes, pigmentos e 72% de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicaro e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05-5,0 microns. Embalagem c/ 1 seringa de 2g e 1 ponteira de aplicação. Cor A2. |  | 0 | 0 | Não
113 | Seringa | 200 | Selante fotopolimerizável | Selante para Fóssulas e Fissuras fotopolimerizável. Contém duas fontes de flúor conferindo ao produto uma ação rápida inicial (exercida pelo - Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada porém profunda (Fluoreto de Cálcio); Alto índice de adesão; Ótima fluidez. Concentração de flúor presente no produto: Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor; Fluoreto de Cálcio 0,4% = 0,19% íons flúor. Embalagem com seringa de 2g. |  | 0 | 0 | Não
114 | Unid. | 100 | Gluconato de clorexidina 0,12% 1 LITRO | Enxaguatório bucal que auxilia na eliminação dos germes causadores de placa bacteriana, gengivite e mau hálito Sabor menta. * Válvula tipo pump. * Antisséptico 0,12%. * Validade: 36 meses. * Sem álcool. * Antisséptico para os microorganismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras. Embalagem com 1 litro. |  | 0 | 0 | Não
115 | Pacote | 350 | Sugador de saliva descartável | Feito de PVC transparente atóxico e fio metálico com excelente manutenção do ângulo escolhido; Ponta arredondada com 15cm de comprimento. Embalagem com 40 unidades. |  | 0 | 0 | Não
116 | Pacote | 200 | Sugador cirúrgico descartável estéril c/ 40UN | Descartável, atóxico e fabricado em resina ABS. Possui ponteira removível. Pacote com 40 unidades. |  | 0 | 0 | Não
117 | Unid. | 100 | Taça de borracha para profilaxia | Taça de borracha para contra ângulo Utilizada para profilaxia dental e com boa flexibilidade. |  | 0 | 0 | Não
118 | Caixa | 50 | Tiras de lixas de aço de 4mm | Fabricadas em aço inox. Tamanho 125mm x 4mm x 0,12mm. Indicada para acabamento e polimento da faces proximais das restaurações em compósitos, acrílicos, ionômeros de cimento de vidro e amálgamas. Embalagem com 12 unidades de 4mm. |  | 0 | 0 | Não
119 | Caixa | 100 | Tiras de lixa para acabamento de resina | Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro; Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado em poliéster; com granulação grossa (cinza) e média (branca); Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes; Caixa com 50. |  | 0 | 0 | Não
120 | Unid. | 50 | Verniz de flúor 6% | Verniz altamente estético; Possui secagem rápida; Fácil aplicação. Mais efetivo na formação de fluoreto de cálcio. Não interfere na estética; Possui 6% de fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio. Possui secagem rápida. Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. (Álcool etílico). |  | 0 | 0 | Não
121 | kit | 6 | Banda unimatrix R kit | Embalagem com 50 unidades sortidas + 2 grampos + 8 protetores. |  | 0 | 0 | Não
122 | Caixa | 5 | Cera 7 odontológica | Embalagem c/ 18 lâminas, de 225g |  | 0 | 0 | Não
123 | Caixa | 5 | Cera utilidade odontológica | Embalagem com 5 lâminas, de225g |  | 0 | 0 | Não
124 | Frasco | 10 | Eugenol frasco com 20ml | Eugenol frasco com 20ml |  | 0 | 0 | Não
125 | Caixa | 100 | Fio de nylon 3.0 com agulha 3/8 20mm | O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos. |  | 0 | 0 | Não
126 | Caixa | 50 | Fio de nylon 5.0 com agulha 3/8 20mm | O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos. |  | 0 | 0 | Não
127 | kit | 50 | Ionômero de vidro fotopolimerizável kit com duas seringas | É uma base/forrador para todos os tipos de materiais restauradores (amálgama, cerâmica ou compósitos), selamento de fóssulas e fissuras e restauração de pequenas cavidades. Possui alta resistência à compressão e à força transversal. * Ionoseal á aplicado diretamente da seringa, dispensando misturas. 115* É fotopolimerizável (20s), radiopaco e pos116sui liberação contínua de flúor. * Cor u117niversal opaco. Kit com 2 seringas de 2,5g cada. |  | 0 | 0 | Não
128 | Unid. | 500 | Luvas cirúrgicas latex nº 6.5 | Para a proteção de profissionais da Saúde durante procedimentos cirúrgicos em hospitais, consultórios e clínicas Indicada para procedimentos cirúrgicos que exijam um material já esterilizado e procedimentos que requerem sensibilidade ao toque Com pó; Estéril Látex Natural Formato anatômico |  | 0 | 0 | Não
129 | Caixa | 20 | Ponta de papel absorvente nº 40 | Pontas confeccionadas com os melhores papéis absorventes importados, garantindo assim, um alto poder de secagem dos condutos radiculares. Possuem rigidez adequada e alta resistência à desintegração. Indicado para secagem de canais instrumentados com limas manuais onfeccionadas com papéis muito absorventes: garantem alto poder de secagem dos condutos radiculares. * Oferecem rigidez adequada. * Alta resistência à desintegração. * Perfeita conformação. Embalagem com 120 unidades. |  | 0 | 0 | Não
130 | Caixa | 20 | Ponta de papel absorvente nº 45 | Pontas confeccionadas com os melhores papéis absorventes importados, garantindo assim, um alto poder de secagem dos condutos radiculares. Possuem rigidez adequada e alta resistência à desintegração. Indicado para secagem de canais instrumentados com limas manuais confeccionadas com papéis muito absorventes: garantem alto poder de secagem dos condutos radiculares. * Oferecem rigidez adequada. * Alta resistência à desintegração. * Perfeita conformação. Embalagem com 120 unidades. |  | 0 | 0 | Não
131 | Frasco | 100 | Revelador para filme odontológico 500ml | Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. * Pronto uso. * Validade: 1 ano. Embalagem com 500ml. |  | 0 | 0 | Não
132 | Frasco | 10 | Solução de clorexidina 2% | * Potente ação bactericida. * Baixa toxicidade não lesando os tecidos periapicais. * Possui substantividade e seu efeito residual é de aproximadamente 48 horas. * Alta capacidade de umidificação da dentina, facilitando a penetração dos sistemas adesivos hidrofílicos. |  | 0 | 0 | Não
133 | Pacote | 150 | Sugador descartável para endodontia Embalagem com 20 unidades | Indicado para tratamentos endodônticos. Sugador Endodôntico Descartável. * Atóxico. * Colorido. |  | 0 | 0 | Não
134 | Unid. | 5 | Aparelho fotopolimerizador (LED) p/ resina composta | Aparelho sem fio e com maior potência. Fotopolimerizador LED que não esquenta. Base de descanso com carregador de bateria. Medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz. Indicador sonoro no final da operação (5,10,15 e 20s.). Radiômetro para testar a funcionalidade da luz. Peso aproximado: 0,818 Kg. Dimensões aproximadas: 27,2 x 20 x 7,2 cm. Voltagem: bivolt. Com garantia. |  | 0 | 0 | Não
135 | Unid. | 10 | Ar condicionado de 12.000 Btus-Frio-220V | Capacidade de refrigeração 12000 btu; Desumidificador: possui sistema que remove a umidade do ar no ambiente. Tipo: Split Hi-Wall Tipo de Tecnologia: INVERTER; Ciclo Quente/Frio Alimentação elétrica: 220 V~ monofásico; Frequência: 60Hz; Capacidade de refrigeração em (kW) BTU/h: (3,52) 12.000; Capacidade de aquecimento em (kW) BTU/h: (3,81) 13.000; Tipo de compressor: Inverter; Comprimento mínimo de tubulação: 3m. Desnível máximo da tubulação: 10m. Comprimento máximo da tubulação: 15m. Baixo nível de ruído; Tubulação da Serpentina/proteção anticorrosiva (Interna/Externa): Cobre / SIM - Controle Remoto: SIM - Regula Velocidade do ar: SIM - Reinício Automático: SIM - Timer: SIM - Sleep: SIM - Swing: SIM - Turbo: SIM |  | 0 | 0 | Não
136 | Unid. | 11 | Armário vitrine 01 porta para controle de medicamentos | Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi; Porta e laterais de vidro cristal de 3mm e 03 prateleiras. |  | 0 | 0 | Não
137 | Unid. | 5 | Autoclave 21 litros | Autoclave digital com display de LCD, câmara horizontal e sistema com micro controlador. Desaeração e despressurização: Automáticas. Secagem: Automática (com porta fechada). Sistema de ajuste de altitude. Capacidade: 21 litros. Potência: 1.100 Watts. Tensão: Bivolt automático 127 V - 220 V. Consumo elétrico: 127 V - 220 Watts/hora; e 220 V - 445 Watts/hora. Material da Tampa e Câmara: Aço inox. |  | 0 | 0 | Não
138 | Unid. | 26 | Bomba de vácuo odontológico com Suctor | Elimina parcialmente a névoa do spray, proporcionando maior visibilidade do campo operatório e minimizando o risco de contaminação. |  | 0 | 0 | Não
139 | Unid. | 5 | Compressor de ar 50L para uso odontológico | Motor Monofásico - 1/2cv-4 Polos 110-220V Consumo de Energia Elétrica - 628 KW/H Cilindrada - 123cm²; Deslocamento - Litros de ar p/min - 80L; RPM do Cabeçote - 672RPM Capacidade do Reservatório - 30 Litros Pressão Máxima - 135Lbs; Volume de Ar deslocado - 2,8 P.C.M; Tempo de Carga de 0 a 120 - 5 minutos; Recarrega de 80 a 120 Libras - 2 minutos; Peso - 40 KG; Nível de Ruído sem Gabinete - 65 dB; Nível de Ruído com Gabinete - 60 dB; Altura - 70 cm; Largura - 50 cm; Profundidade - 50 cm. Isento de óleo. |  | 0 | 0 | Não
140 | Unid. | 9 | Destiladora de água | Capacidade: 3,8 litros; Potência: 220V - 450 W Voltagem: 220V; Frequência: 60 Hz. Dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P). Peso Líquido: 3,4 kg; Peso Bruto: 4 kg. Contém 1 Destilador de Água. |  | 0 | 0 | Não
141 | kit | 10 | Kit acadêmico com 3 peças | Kit com 1 peça reta alta rotação, 1 micromotor e 1 contra ângulo. Alta Rotação: Spray triplo; Corpo em alumínio, mais leve; Pressão de trabalho de 32 a 36lb/pol²; Cabeça com 12mm de diâmetro; Encaixe Borden (2 furos) ou Midwest (4 furos); Sistema de encaixe de brocas Push Button; Alto torque; Autoclavável a 135ºC. Micromotor: Ajuste preciso de rotação por meio de anel giratório, de 3.000 a 25.000RP; Pressão de trabalho entre 43 e 50 lib/pol² (3 a 3,5 bar); Corpo com diâmetro de 20mm seguindo normas internacionais; Conexão Borden (2 furos) ou Midwest (4 furos); Opcional refrigeração externa; Sistema intra, permite giro livre de 360º, de acordo com a norma ISO 3964; Autoclavável a 135ºC. Contra Ângulo: Sistema intra, permite giro livre de 360º, de acordo com a norma ISO 3964; Utiliza brocas com diâmetro entre 2,35mm e 2,34mm, de acordo com a norma ISO 1797-1; Cabeça montada com rolamentos, evitando o superaquecimento; Transmissão 1:1; Rotação de 25000rpm; Refrigeração externa; Autoclavável a 135ºC. |  | 0 | 0 | Não
142 | Unid. | 30 | Pontas ultrassônicas para periodontia, T1, | Indicado para remoção de tártaro supragengival em toda a superfície do dente e região interdental. Pontas Nº 01 (T1), finas e pontiagudas. Potência: 70% (MÉDIA ALTA). Uso com refrigeração. Autoclavável. Compatibilidade com aparelho da marca Shuster (Ultrassom que tem nas unidades de saúde). |  | 0 | 0 | Não
143 | Unid. | 9 | Seladora manual com temporizador (40cm.) | A seladora manual é um equipamento pensado para selar embalagens. Possui 8 níveis de temperatura para selagem, que devem ser ajustados de acordo com a espessura do material utilizado. Sistema de resistência tipo lâmina. Portátil. |  | 0 | 0 | Não
144 | Unid. | 30 | Suporte para descarpax tamanho 13L | 01 Suporte para Coletor de Papelão tamanho 13 litros (DESCARPACK), 02 Parafusos, 02 Buchas. |  | 0 | 0 | Não
145 | Unid. | 5 | Ultrassom + jato de bicarbonato | Filtro de ar com drenagem automática. Controle independente de fluxos de água e pó. Sistema de limpeza dos condutores de pó. Ultrassom com sistema piezoeléctrico. Peça de mão removível e autoclavável. Alimentado externamente por uma rede de água e uma rede de ar comprimido. Reservatório interno para armazenamento de pó de bicarbonato de sódio. Dimensões Produto: 336mm x 180mm x 89mm. Frequência: 29 KHZ. Potência: 35w. Bivolt. Acompanha 3 Ponteiras Universais. Garantia: 12 meses. |  | 0 | 0 | Não
146 | Unid. | 30 | Bandeja suporte para aparelho de ultrassom odontológico giratória | Produto auxiliar destinado a acomodar os periféricos utilizados pelos profissionais de saúde. Permite movimentos giratórios de 360º. Adapta em colunas nas medidas de 1 ½" (38,10mm.) a 2" polegadas (50,80mm.). Dimensão área útil de 30 x 24. Bordas salientes para retenção de líquidos. Suporta até 11Kg. Itens inclusos: bandeja giratória, arruelas, calço, parafusos, mancal. |  | 0 | 0 | Não
147 | Unid. | 5 | Caneta de alta rotação sistema Push Botton | Acessório utilizado para procedimentos odontológicos como remoção de cáries, remoção de restaurações e à odontosecção, como auxílio na extração de dentes, entre outros * Rolamento da caneta Torque PB em Cerâmica. * Revestimento interno da cabeça da caneta em cerâmico. * Spray triplo. * Push Botton. * Melhor refrigeração da broca e da superfície do dente. * Autoclavável em uma temperatura de até 135ºC. * 4 meses de garantia. |  | 0 | 0 | Não
TOTAL | [6 empty] | 0